## Allgemein
Antrag zur Zulassung von Messwandlern
nach der Verordnung des EJPD vom 26. August 2015 über Messmittel für elektrische Energie und Leistung (EMmV, SR 941.251)
Antrag auf | bitte auswählen |  | bitte auswählen | Neuzulassung | Ergänzung | Verlängerung
Zulassungs-nummer | CH-ET | (nicht bei Neuzulassungen)
Zeichen des Antragstellers
Bauart
Typ | bitte auswählen | bitte auswählen | bitte auswählen | Stromwandler | Spannungswandler, einpolig isoliert | Spannungswandler, vollisoliert | bitte auswählen | induktiv, unteilbarer Kern | induktiv, teilbarer Kern | nichtkonventionell
| Kontaktadresse | Antragsteller (für Zertifikat)
Name
Firma
Adresse (Zeile 1)
Adresse (Zeile 2)
Adresse (Zeile 3)
Postleitzahl
Ort
Land
Telefon
E-Mail
Allgemeine Hinweise
Bitte bei Verweisen auf Dokumente mit mehr als 10 Seiten auch die Seitenzahl angeben.
Bitte senden Sie die ausgefüllte Datei per E-Mail an e-power@metas.ch
Bitte drucken Sie dieses Tabellenblatt aus und senden Sie es unterschrieben an das METAS:
Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS Lindenweg 50 3003 Bern-Wabern Suisse
Gemäss Anhang 5 der Messmittelverordnung vom 15. Februar 2006 (MessMV, SR 941.210) unterrichtet die Antragstellerin das Eidgenössische Institut für Metrologie METAS über alle Änderungen am Messmittel, die die Konformität mit den grundlegenden Anforderungen oder den Bedingungen für die Gültigkeit der Zulassung beeinträchtigen können.
Gemäss Artikel 2 der Verordnung des EJPD vom 26. August 2015 über Messmittel für elektrische Energie und Leistung (EMmV, SR 941.251) können nur Messwandler zugelassen werden, die zum Vorschalten vor Elektrizitätszähler in Privathaushalten, im Gewerbe und in der Leichtindustrie verwendet werden. Messwandler, die für andere Anwendungen eingesetzt werden, können nicht geeicht werden, selbst wenn die Bauart zugelassen sein sollte.
Ort | Datum | Unterschrift, Stempel

## Bauartbeschreibung
Bauartbeschreibung
Bei Ergänzungen von nach 2016 erteilten oder verlängerten Zulassungen bitte nur die Veränderung gegenüber dem bisherigen Zulassungsumfang angeben.
Allgemeine Beschreibung des Messwandlers
Einsatzgebiet des Messwandlers
Beschreibung des Fertigungsverfahrens
Auflistung und Beschreibung aller Bauteile einschl. Kern, Primärwicklung, Sekundärwicklung, Isolierung und Leistungsschild
Sicherungsstellen
Liste der verwendeten Normen (1 je Zeile)

## Zeichnungen
Verzeichnis der Zeichnungen und Photos
Mass- und Schnittzeichnungen aller Bauarten sowie jeweils mindestens ein Photo
Zeichnungen der Leistungsschilder aller Bauarten
Bei Ergänzungen von nach 2016 erteilten oder verlängerten Zulassungen bitte nur die Veränderung gegenüber dem bisherigen Zulassungsumfang angeben.
Aus den Zeichnungen muss auch die Lage des Kerns hervorgehen.
Bauart/Bauarten | Zeichungsnummer | Dateiname | Beschreibung

## TechnischeDatenStromwandler
Technische Daten für Stromwandler
Bei Ergänzungen von nach 2016 erteilten oder verlängerten Zulassungen bitte nur die Veränderung gegenüber dem bisherigen Zulassungsumfang angeben.
| Bauart | Bauart 1 | Bauart 2 (ggf. diese Spalte kopieren)
Parameter | Referenzen | Zahlenwert | Zahlenwert
Höchste Spannung für Betriebsmittel Um in kV | EN 61869-1:2009, 3.2.2 & 6.13 d)
Bemessungs-Stehwechselspannung und Bemessungs-Stehblitzstossspannung in kV | EN 61869-1:2009, 5.2 & 6.13 e)
Primärer Bemessungsstrom Ipr in kA | EN 61869-2:2012, 3.3.201 & 6.13.202.1 a)
Maximaler dauerhafter Strom Imax/Ipr (falls grösser als 120 %)
Minimaler dauerhafter Strom Imin/Ipr (falls kleiner als 5 % bzw. 1 % (Kl. 0,5 S, 0,2 S))
Sekundärer Bemessungsstrom Isr in A (nur für zur Eichung zugelassene Kerne) | EN 61869-2:2012, 3.3.202 & 6.13.202.1 a)
Anzahl der primären Messbereiche
Umschaltung primär oder sekundär?
Anzahl der sekundären Messbereiche
Umschaltung primär oder sekundär?
Anzahl der Kerne
Anzahl der zur Eichung zugelassenen Kerne
Genauigkeitsklassen (ggf. in Abhängigkeit von Isr) | EN 61869-1:2009, 3.4.5 EN 61869-2:2012, 6.13.202.2
Maximale Bemessungsleistung Sr in VA, pro Messwicklungen (ggf. in Abhängigkeit der Genauigkeitsklassen) | EN 61869-1:2009, 3.4.8 EN 61869-2:2012, 6.13.202.2
Maximale Bemessungsleistung Sr in VA, Summe für alle Messwicklungen (ggf. in Abhängigkeit der Genauigkeitsklassen)
Länge der Sekundär-Anschlussleitungen in m (falls fest verbunden)
Isolationsklasse | EN 61869-1:2009, 6.4.1 & 6.13 i)

## TechnischeDatenSpannungswandler
Technische Daten für Spannungswandler
Bei Ergänzungen von nach 2016 erteilten oder verlängerten Zulassungen bitte nur die Veränderung gegenüber dem bisherigen Zulassungsumfang angeben.
| Bauart | Bauart 1 | Bauart 2 (ggf. diese Spalte kopieren)
Parameter | Referenzen | Zahlenwert | Zahlenwert
Höchste Spannung für Betriebsmittel Um in kV | EN 61869-1:2009, 3.2.2 & 6.13 d)
Bemessungs-Stehwechselspannung und Bemessungs-Stehblitzstossspannung in kV | EN 61869-1:2009, 5.2 & 6.13 e)
Primäre Bemessungsspannung Upr in kV | EN 61869-3:2011, 3.2.301 & 6.13.302.1 a)
Maximale dauerhafte Spannung Umax/Upr (falls grösser als 120 %)
Minimale dauerhafte Spannung Umin/Upr (falls kleiner als 80 %)
Sekundäre Bemessungsspannung Usr in V (nur für zur Eichung zugelassene Sekundärwicklungen) | EN 61869-3:2011, 3.2.302 & 6.13.302.1 a)
Anzahl der primären Messbereiche
Umschaltung primär oder sekundär?
Anzahl der sekundären Messbereiche
Umschaltung primär oder sekundär?
Anzahl der Sekundärwicklungen | EN 61869-3:2011, 3.1.307
Anzahl der zur Eichung zugelassenen Sekundärwicklungen
Genauigkeitsklassen | EN 61869-1:2009, 3.4.5 EN 61869-3:2011, 6.13.302.1 b)
Maximale Bemessungsleistung Sr in VA, pro Messwicklung (ggf. in Abhängigkeit der Genauigkeitsklassen) | EN 61869-1:2009, 3.4.8 EN 61869-3:2011, 6.13.302.1 b)
Maximale Bemessungsleistung Sr in VA, Summe für alle Messwicklungen (ggf. in Abhängigkeit der Genauigkeitsklassen)
Länge der Sekundär-Anschlussleitungen in m (falls fest verbunden)
Isolationsklasse | EN 61869-1:2009, 6.4.1 & 6.13 i)

## Pruefberichte_Bauart1
Verzeichnis der Prüfberichte
Bei Ergänzungen von nach 2016 erteilten oder verlängerten Zulassungen bitte nur die Veränderung gegenüber dem bisherigen Zulassungsumfang angeben.
Sollen mehrere Bauarten mit einer Zulassung zugelassen werden, so ist diese Tabelle zu kopieren und eindeutig zu benennen.
Die folgenden Prüfungen wurden von einem akkreditierten Prüflabor nach ISO 17025 durchgeführt.
Die Genauigkeitsprüfung wird, falls erforderlich, durch das METAS wiederholt werden.
Sind bei nichtkonventionellen Messwandlern die Normen nicht oder nur teilweise anwendbar, so ist mit dem METAS Kontakt aufzunehmen.
Empfehlung: Vor der Prüfung sollte mit dem METAS abgeklärt werden, ob das Prüflabor den Anforderungen des METAS entspricht.
Der unten angegebene «Abschnitt der Norm» bezieht sich auf die EN 61869-1 und, bei Stromwandlern, die EN 61869-2 bzw., bei Spannungswandlern, auf die EN 61869-3.
Die Prüfungen des Abschnitts 7.3 sind für jeder eingereichte Muster nachzuweisen.
Prüfling | Seriennummer
1
2
3
Prüfung |  | Abschnitt der Norm | Prüfling | Fundort in der Dokumentation
|  |  |  | Dateiname | Abschnitt oder Seite
Erwärmungsprüfung |  | 7.2.2
Blitzstossspannungsprüfung an den Primäranschlüssen |  | 7.2.3.2.1
Schaltstossspannungsprüfung |  | 7.2.3.3
Regenprüfung für Freiluftwandler |  | 7.2.4
Elektromagnetische Verträglichkeit |  | 7.2.5
Nachweis des IP-Codes |  | 7.2.7.1
Mechanische Stossprüfung |  | 7.2.7.2
Kurzzeitstromprüfungen (bei Stromwandlern) |  | 7.2.201
Prüfung der Kurzschlussfestigukeit (bei Spannungswandlern) |  | 7.2.301
Prüfung der Stehwechselspannung an den Primäranschlüssen |  | 7.3.1 | 1
Prüfung der Stehwechselspannung an den Primäranschlüssen |  | 7.3.1 | 2
Prüfung der Stehwechselspannung an den Primäranschlüssen |  | 7.3.1 | 3
Teilentladungsmessung |  | 7.3.2 | 1
Teilentladungsmessung |  | 7.3.2 | 2
Teilentladungsmessung |  | 7.3.2 | 3
Prüfung der Stehwechselspannung an den Teilwicklungen |  | 7.3.3 | 1
Prüfung der Stehwechselspannung an den Teilwicklungen |  | 7.3.3 | 2
Prüfung der Stehwechselspannung an den Teilwicklungen |  | 7.3.3 | 3
Prüfung der Stehwechselspannung an den Sekundäranschlüssen |  | 7.3.4 | 1
Prüfung der Stehwechselspannung an den Sekundäranschlüssen |  | 7.3.4 | 2
Prüfung der Stehwechselspannung an den Sekundäranschlüssen |  | 7.3.4 | 3
Dichtheitsprüfung des Gehäuses bei Umgebungstemperatur (bei gasisolierten Messwandlern) |  | 7.3.7 | 1
Dichtheitsprüfung des Gehäuses bei Umgebungstemperatur (bei gasisolierten Messwandlern) |  | 7.3.7 | 2
Dichtheitsprüfung des Gehäuses bei Umgebungstemperatur (bei gasisolierten Messwandlern) |  | 7.3.7 | 3
Druckprüfung für das Gehäuse (bei gasisolierten Messwandlern) |  | 7.3.8 | 1
Druckprüfung für das Gehäuse (bei gasisolierten Messwandlern) |  | 7.3.8 | 2
Druckprüfung für das Gehäuse (bei gasisolierten Messwandlern) |  | 7.3.8 | 3
Windungsprüfung (bei Stromwandlern) |  | 7.3.204 | 1
Windungsprüfung (bei Stromwandlern) |  | 7.3.204 | 2
Windungsprüfung (bei Stromwandlern) |  | 7.3.204 | 3